Laboratorinis darbas Nr.2

ANALOGINIO ADRESUOJAMO PRIEŠGAISRINIO PULTO

TYRIMAS

Atliko: 					Data:

Darbą apiformino: 				Priėmė:

Darbo tikslas - susipažinti ir išbandyti analoginį adresuojamą priešgaisrinį pultą.

Pirma užduotis.

Susipažinti su pulto konstrukcija, indikatoriais, valdymo panele.

Antra užduotis.

Susipažinti su sistemos valdymu. Atlikti pulto testą.

Trečia užduotis.

Patikrinti signalizatorių veikimą.

Darbo eiga pirmai užduočiai atlikti

- Susipažinti su pulto maitinimo prijungimu (220 V ir 24 V). Tam, atrakinus pulto spynelę, atidaryti dureles. Rasti tinklo ir akumuliatorių prijungimo lizdus.

- Įjungti maitinimą, susipažinti su pulto konstrukcija, indikatoriais, valdymo panele.

- Tam pasinaudoti „Vartotojo instrukcija".

Darbo eiga antrai užduočiai atlikti

- Panaudojant „Žinyną", susipažinti su pulto klaviatūra ir skystų kristalų ekrano darbu (SKE) 19-22 psl..

- Įeiti i sistemos pagrindinį meniu,.23 psl., peržiūrėti ir patikrinti pagrindinius parametrus.

- Nustatyti sistemos datą ir laiką, 69 psl.

- Paleisti pulto testą, 184 psl., testuoti indikatorius, jutiklius ir signalizatorius.

Darbo eiga trečiai užduočiai atlikti

1	Patikrinti gaisro pavojaus signalizaciją. Tam reikia imituoti gaisro pavojaus pultelio įjungimą. Pastumkite juodą rankenėlę aukštyn. Pultelyje turi užsidegti raudonas šviesos diodas.

- Įsitikinti ar pultas signalizuoja apie gaisrą.

- Atsargiai patraukite rankenėlę žemyn, pultelio diodas turi užgesti. Pulte paspausti „būsenos atstatymas",

- SKE  pereiti į SISTEMOS BŪSENA.

IŠVADOS: